|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | | | |
| Смета на сумму: | 2 629 265 | | руб. | Смета на сумму: | 2 629 265 | | | руб. | | |
|  | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Объект: | | Ремонт асфальтобетонных покрытий площади им. А.М. Крюкова, прилегающую к ДК "Заря" и мемориалу воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 г.г.) по адресу: Алтайский край, Павловский район, п. Новые Зори, ул. Комсомольская, 2 «б». | | | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01** | | | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | | | |
| Ремонт асфальтобетонных покрытий площади им. А.М. Крюкова, прилегающую к ДК "Заря" и мемориалу воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 г.г.)  по адресу: Алтайский край, Павловский район, п. Новые Зори, ул. Комсомольская, 2 «б» | | | | | | | | | | |
| Основание: Ведомость объемов работ | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | базисная цена |  | | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: | | | | | | **263.239** | тыс. руб. | | **2 629.265** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | **0.430** | тыс.чел.ч | | **0.430** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | **4.129** | тыс. руб. | | **84.471** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 07.2019 г. по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 2 (приказы Минстроя России №№ 1252/пр - 1286/пр)". | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **НР (МДС 81-33.2004), СП (Письмо № АП-5536/06)** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ФЕР 27-06-026-01  (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  Розлив вяжущих материалов - по сущ. покрытию из асфатьтобетона, т | 1.178 | 39.10 |  | 39.10 | 46 |  | 46 | 20.66 | 8.692 | 400 |  | | 400 |
|  | 7.15 |  | 8 | 0 | 19.74 |  | | 166 |
|  | Объем: 2945\*0.4/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 11 |  |  |  | 142% | 236 |  | |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 6 |  |  |  | 81% | 134 |  | |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  | 770 |  | |  |
| 2. | ФССЦ 01.2.03.07-0023  (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  Эмульсия битумно-дорожная, т | 1.21334 | 1 554.20 |  |  | 1 886 |  |  |  |  | 26 833 |  | |  |
| 1 554.20 |  | 1 886 |  | 14.229 |  | 26 833 | |  |
|  | Объем: 1.178\*1.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 3. | ФЕР 27-06-020-01  (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 - по существующему покрытию площади, 1000 м2 | 2.945 | 2 984.49 | 368.45 | 2 385.37 | 8 789 | 1 085 | 7 025 | 20.66 | 7.098 | 75 668 | 22 418 | | 49 863 |
| 230.67 | 263.01 | 679 | 775 | 4.987 | 19.79 | 3 388 | | 15 329 |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 2 641 |  |  |  | 142% | 53 601 |  | |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 1 507 |  |  |  | 81% | 30 575 |  | |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 12 937 |  |  |  |  | 159 844 |  | |  |
| 4. | ФССЦ 04.2.01.01-0036  (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б, т | 284.487 | 512.40 |  |  | 145 771 |  |  |  |  | 1 152 612 |  | |  |
| 512.40 |  | 145 771 |  | 7.907 |  | 1 152 612 | |  |
|  | Объем: 2.945\*96.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 5. | ФССЦ 01.2.01.01-0019  (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, т | 0.031806 | 1 690.00 |  |  | 54 |  |  |  |  | 701 |  | |  |
| 1 690.00 |  | 54 |  | 13.038 |  | 701 | |  |
|  | Объем: 2.945\*0.0108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 6. | ФЕР 27-06-021-01  (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 - добавлять до толщ. 60 мм, 1000 м2 | 2.945 | 15.88 | 3.48 | 12.40 | 47 | 10 | 37 | 20.66 | 0.732 | 238 | 212 | | 27 |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  | |  |
|  | *Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4* | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 14 |  |  |  | 142% | 301 |  | |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 8 |  |  |  | 81% | 172 |  | |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  | 711 |  | |  |
| 7. | ФССЦ 04.2.01.01-0036  (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б, т | 142.538 | 512.40 |  |  | 73 036 |  |  |  |  | 577 499 |  | |  |
| 512.40 |  | 73 036 |  | 7.907 |  | 577 499 | |  |
|  | Объем: 2.945\*12.1\*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 8. | ФССЦ 01.2.01.01-0019  (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, т | 0.016492 | 1 690.00 |  |  | 28 |  |  |  |  | 363 |  | |  |
| 1 690.00 |  | 28 |  | 13.038 |  | 363 | |  |
|  | Объем: 2.945\*0.0014\*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | *Разуклонка асфальтобетона - 25 м2* | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Материалы полученные от разборки оставить на месте, для дальнейшего применения* | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ФЕРр 68-12-4  (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 | 0.015 | 6 008.44 | 2 022.24 | 3 986.20 | 90 | 30 | 60 | 20.66 | 5.667 | 966 | 627 | | 339 |
|  | 423.75 |  | 6 | 0 | 19.753 |  | | 126 |
|  | Объем: 25\*0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 37 |  |  |  | 104% | 783 |  | |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 22 |  |  |  | 60% | 452 |  | |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 149 |  |  |  |  | 2 201 |  | |  |
| 10. | ФЕРр 68-12-2  (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  Разборка покрытий и оснований: щебеночных, 100 м3 | 0.0375 | 596.33 | 144.57 | 451.76 | 22 | 5 | 17 | 20.66 | 10.761 | 294 | 112 | | 182 |
|  | 59.02 |  | 2 | 0 | 19.755 |  | | 44 |
|  | Объем: 25\*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 7 |  |  |  | 104% | 162 |  | |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 4 |  |  |  | 60% | 94 |  | |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 550 |  | |  |
| 11. | ФЕР 27-04-006-01  (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных, 1000 м2 | 0.025 | 26 408.82 | 301.96 | 4 363.16 | 660 | 8 | 109 | 20.66 | 7.766 | 6 449 | 156 | | 847 |
| 21 743.70 | 548.09 | 544 | 14 | 10.018 | 19.778 | 5 446 | | 271 |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 31 |  |  |  | 142% | 606 |  | |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 18 |  |  |  | 81% | 346 |  | |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 709 |  |  |  |  | 7 401 |  | |  |
| 12. | ФЕР 27-06-020-01  (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 - по существующему покрытию площади, 1000 м2 | 0.025 | 2 984.49 | 368.45 | 2 385.37 | 75 | 9 | 60 | 20.66 | 7.098 | 642 | 190 | | 423 |
| 230.67 | 263.01 | 6 | 7 | 4.987 | 19.79 | 29 | | 130 |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 23 |  |  |  | 142% | 454 |  | |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 13 |  |  |  | 81% | 259 |  | |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  | 1 356 |  | |  |
| 13. | ФССЦ 04.2.01.01-0036  (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б, т | 2.415 | 512.40 |  |  | 1 237 |  |  |  |  | 9 784 |  | |  |
| 512.40 |  | 1 237 |  | 7.907 |  | 9 784 | |  |
|  | Объем: 0.025\*96.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 14. | ФССЦ 01.2.01.01-0019  (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, т | 0.00027 | 1 690.00 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | |  |
| 1 690.00 |  |  |  | 13.038 |  | 6 | |  |
|  | Объем: 0.025\*0.0108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 15. | ФЕР 27-06-021-01  (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 - добавлять до толщ. 60 мм, 1000 м2 | 0.025 | 15.88 | 3.48 | 12.40 |  |  |  | 20.66 | 0.732 | 2 | 2 | |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  | |  |
|  | *Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4* | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  |  |  |  |  |  |  |  | 142% | 3 |  | |  |
|  | *Сметная прибыль* |  |  |  |  |  |  |  |  | 81% | 2 |  | |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | |  |
| 16. | ФССЦ 04.2.01.01-0036  (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б, т | 1.21 | 512.40 |  |  | 620 |  |  |  |  | 4 902 |  | |  |
| 512.40 |  | 620 |  | 7.907 |  | 4 902 | |  |
|  | Объем: 0.025\*12.1\*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 17. | ФССЦ 01.2.01.01-0019  (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, т | 0.00014 | 1 690.00 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | |  |
| 1 690.00 |  |  |  | 13.038 |  | 3 | |  |
|  | Объем: 0.025\*0.0014\*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 18. | ФЕРр 68-14-1  (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  Разборка бортовых камней: на бетонном основании, 100 м | 1.51 | 1 478.92 | 589.77 | 889.15 | 2 233 | 891 | 1 343 | 20.66 | 5.327 | 25 551 | 18 399 | | 7 152 |
|  | 94.56 |  | 143 | 0 | 19.753 |  | | 2 820 |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 1 075 |  |  |  | 104% | 22 068 |  | |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 620 |  |  |  | 60% | 12 731 |  | |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 929 |  |  |  |  | 60 350 |  | |  |
| 19. | ФЕР 27-02-010-02  (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий, 100 м | 1.49 | 4 412.47 | 643.64 | 78.78 | 6 575 | 959 | 117 | 20.66 | 7.991 | 51 591 | 19 813 | | 938 |
| 3 690.05 | 9.64 | 5 498 | 14 | 5.609 | 19.775 | 30 839 | | 284 |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 1 382 |  |  |  | 142% | 28 538 |  | |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 788 |  |  |  | 81% | 16 279 |  | |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 745 |  |  |  |  | 96 407 |  | |  |
| 20. | ФССЦ 04.1.02.05-0006  (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  Бетон тяжелый, класс: В15 (М200), м3 | -8.791 | 592.76 |  |  | -5 211 |  |  |  |  | -29 900 |  | |  |
| 592.76 |  | -5 211 |  | 5.738 |  | -29 900 | |  |
|  | Объем: (1.49)\*(-5.9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 21. | ФССЦ 04.3.01.09-0014  (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  Раствор готовый кладочный цементный марки: 100, м3 | -0.0894 | 519.80 |  |  | -46 |  |  |  |  | -258 |  | |  |
| 519.80 |  | -46 |  | 5.551 |  | -258 | |  |
|  | Объем: (1.49)\*(-0.06) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 22. | ФССЦ 04.1.02.05-0006  (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  Бетон тяжелый, класс: В15 (М200), м3 | 7.56026 | 592.76 |  |  | 4 481 |  |  |  |  | 25 714 |  | |  |
| 592.76 |  | 4 481 |  | 5.738 |  | 25 714 | |  |
|  | Объем: (1.49)\*(5.9)\*0.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 23. | ФССЦ 04.3.01.09-0014  (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  Раствор готовый кладочный цементный марки: 100, м3 | 0.029502 | 519.80 |  |  | 15 |  |  |  |  | 85 |  | |  |
| 519.80 |  | 15 |  | 5.551 |  | 85 | |  |
|  | Объем: (1.49)\*(0.06)\*0.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 24. | ФССЦ 05.2.03.03-0031  (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 149 | 22.36 |  |  | 3 332 |  |  |  |  | 19 400 |  | |  |
| 22.36 |  | 3 332 |  | 5.823 |  | 19 400 | |  |
| 25. | ФЕР 27-02-010-02  (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий, 100 м | 0.25 | 4 412.47 | 643.64 | 78.78 | 1 103 | 161 | 20 | 20.66 | 7.991 | 8 656 | 3 324 | | 157 |
| 3 690.05 | 9.64 | 923 | 2 | 5.609 | 19.775 | 5 174 | | 48 |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 231 |  |  |  | 142% | 4 788 |  | |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 132 |  |  |  | 81% | 2 731 |  | |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 466 |  |  |  |  | 16 176 |  | |  |
| 26. | ФССЦ 05.2.03.03-0032  (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)  Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 25 | 63.12 |  |  | 1 578 |  |  |  |  | 7 813 |  | |  |
| 63.12 |  | 1 578 |  | 4.951 |  | 7 813 | |  |
|  | *Установка столбиков -конусов переставных* | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | Прайс лист.  Столбики сигнальные железобетонные СТ-1, СТ-2 Цена: 3900\*1,02/1,2/6,03, | 15 | 549.75 |  |  | 8 246 |  |  | 1 | 1 | 49 725 |  | |  |
| 549.75 |  | 8 246 |  | 6.03 | 1 | 49 725 | |  |
|  | *Поправки: М: \*1.02/1.2/6.03* | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **254 667** | **3 158** | **8 834** |  |  | **2 015 739** | | **65 253** | **60 328** |
| **242 677** | **971** |  |  | **1 890 158** | **19 218** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **254 667** | **3 158** | **8 834** |  |  | **2 015 739** | | **65 253** | **60 328** |
| **242 677** | **971** |  |  | **1 890 158** | **19 218** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **227 542** |  |  |  |  | **1 799 916** | |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=142 - по стр. 1, 3, 6, 11, 12, 15, 19, 25; %=104 - по стр. 9, 10, 18)** | | | | | **5 454** |  |  |  |  | **111 540** | |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=81 - по стр. 1, 3, 6, 11, 12, 15, 19, 25; %=60 - по стр. 9, 10, 18)** | | | | | **3 118** |  |  |  |  | **63 775** | |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **263 239** |  |  |  |  | **2 191 054** | |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **263 239** |  |  |  |  | **2 191 054** | |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **5 454** |  |  |  |  | **111 540** | |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **3 118** |  |  |  |  | **63 775** | |  |  |
|  | **НДС** | | | | |  |  |  |  |  | **438 211** | |  |  |
|  | **ИТОГО С НДС** | | | | |  |  |  |  |  | **2 629 265** | |  |  |
|  | **Итого по результату электронного аукциона с учетом понижающего коэффициента К = 0,7949998067623337** | | | | |  |  |  |  |  | **2090265,17** | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | С.Г. Александрова |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |

Заключен контракт по закупке № 0817200000320004429

Контрольная сумма подписанного документа: B5-B9-98-F2-DE-AA-D5-CF-48-6D-9A-AF-A9-79-67-44-14-8B-AB-82-D8-61-F0-DD-03-E0-F9-99-C9-DF-68-9E

Алгоритм шифрования: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Дата подписания участником: 22.05.2020 11:35 (по московскому времени)

Дата подписания заказчиком: 25.05.2020 00:00 (по московскому времени)

Расшифровка подписи поставщика

Фамилия, имя и отчество: ООО "ДСК-28"

Наименование компании: ООО "ДСК-28"

Серийный номер и дата выдачи сертификата: 01422EA40099AB1A9842AD993248F83DF3 от 10-4-2020 12:52:46 UTC

Сертификат действителен до: 10-4-2021 12:55:41 UTC

Имя файла: Приложение\_№\_1\_к\_Контракту\_-\_Лок\_смета\_№\_01.docx

Сертификат: CN="ООО ""ДСК-28""", SN=Кичайкин, G=Александр Александрович, C=RU, S=22 Алтайский край, L=Барнаул, STREET="УЛ ЭНТУЗИАСТОВ, ДОМ 52, ОФ 203", O="ООО ""ДСК-28""", T=Генеральный Директор, ОГРН=1122224000800, СНИЛС=07544847193, ИНН=002224151338, E=ooodsk28@mail.ru

Состояние подписи: Подпись верна (отсоединенная подпись)

Расшифровка подписи заказчика

Фамилия, имя и отчество: Борисов Валентин Васильевич

Наименование компании: АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЗОРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Серийный номер и дата выдачи сертификата: 446FAEF6F80AD03769D3464C42D2CF3A1AB9018D от 22-11-2019 11:24:42 UTC

Сертификат действителен до: 22-2-2021 11:24:42 UTC

Имя файла: Приложение\_№\_1\_к\_Контракту\_-\_Лок\_смета\_№\_01.docx

Сертификат: CN=Борисов Валентин Васильевич, OID.1.2.840.113549.1.9.2=1.2.643.3.61.1.1.6.502710.3.4.2.1, SN=Борисов, G=Валентин Васильевич, O=АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЗОРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ, L=п. Новые Зори, S=Алтайский край, C=RU, E=n-zori-2261@yandex.ru, СНИЛС=07304929763, ИНН=226101745802

Состояние подписи: Подпись верна (отсоединенная подпись)